## Sheet1
ОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И СЪЗДАВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ QASAR В НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С АДРЕС: БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №76, ГР. В.ТЪРНОВО
ЧАСТ : ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ
№ по ред | Наименование на вида СМР | м-ка | количе-ство
Ел. табла и захранващи линии
1 | Доставка и монтаж на РТ по схема | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на UPS 40 KVA | бр. | 1
3 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х50 мм2 , (да се премери на място) | м | 50
4 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр Ф 50 мм , (да се премери на място) | м | 50
5 | Доставка и монтаж на поцинкована перфорирана кабелна скара, комплект с крепежни елементи и капаци 300/50мм с разделител за резервираните консуматори | м | 50
Осветителна и силова инсталация
1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 39 W, 3980 Lm, ІР 21, 4000К | бр. | 56
2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж-16 W, ІР 44, аплик | бр. | 7
3 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане 12 W, ІР 44, | бр. | 7
4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане 12 W, ІР 44, с вграден ПИР елемент | бр. | 4
5 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло с вградена акумулаторна батерия | бр. | 12
6 | Извод за вентилатор | бр. | 1
7 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с NYY 3х1,5 мм2 до 10 м в трудногорима РVС тръба Ф16мм | бр. | 87
8 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 10
9 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 5
10 | Доставка и монтаж на лихт бутон | бр. | 6
11 | Доставка и монтаж на датчик за движение, монтаж на тавана | бр. | 2
12 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” | бр. | 40
13 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” , ІР 44 | бр. | 2
14 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3х4) 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 23 мм | бр. | 42
15 | Доставка и монтаж на трифазен контакт 16 А | бр. | 4
16 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NУУ 5х2,5 мм2 | м | 80
17 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр. Ф 32 мм | м | 70
18 | Доставка и монтаж на Модулна инсталационна кутия с: - два броя розетки- RJ45 - 4 бр. контакт "Шуко" за включване на компютърна техника ( различно оцветени) | бр. | 50
19 | Направа на контактен излаз (КИ) NYY 3х2,5 мм2 до 15 м в окачен таван по скара и в трудногорима РVС тръба Ф 23 мм под гипсокартон (в цим.замазка на пода) | бр. | 50
20 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 3х2,5 мм2 | м | 350
21 | Доставка и полаганене на РVС тр Ф 23 мм | м | 100
22 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NУУ 3х1,5 мм2 | м | 30
23 | Доставка имонтаж на двойна розетка RJ 45 -компл. | бр. | 50
24 | Доставка и полагане на FTP cat 6 | м | 3500
25 | Комуникационен шкаф не е предмет на наст. проект | бр. | 1
26 | Доставка и полаганене на РVС тр Ф 16 мм | м | 1000
27 | Доставка на многожичен кабел 1х16мм2 (жълто-зелен) | м | 50
28 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” за открит монтаж двоен, монтаж на тавана | бр. | 24
29 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3х4) 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 23 мм | бр. | 24
30 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 3х4 мм2 | м | 100
31 | Доставка имонтаж на единична розетка RJ 45 -компл. | бр. | 12
Пусково наладъчни работи
1 | Измерване пълното съпротивление на контура "фаза-нула" | чч | 50
2 | Изпитване изолацията на проводници за едно присъединяване | чч | 10
3 | Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление | чч | 10
4 | Проверка за наличие на верига между заземители и заземяеми елементи | чч | 10
5 | Пробег на лаборатория | чч | 10
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 35
2 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 40
3 | Демонтаж на табла | бр. | 1
4 | Демонтаж на кабели | м | 800
ПРОЕКТАНТ :
Инж. Л. Манова
СОФИЯ
02.2019г.