## ОВ
ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И СЪЗДАВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ QASAR В НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С АДРЕС: БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №76, ГР. В.ТЪРНОВО
ЧАСТ : ОВК
№ | Наименование на вида СМР | м-ка | колич.
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Източване отоплителна система | компл. | 1
2 | Демонтаж чугунен радиатор до 24глидера | бр. | 15
3 | Демонтаж аншлуси 1/2" | м | 20
4 | Извозване чугунени радиатори | компл. | 1
ОТОПЛИТИТЕЛНА СИСТЕМА
5 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 10 броя глидери H 500, каталожна мощност при ΔТ=50К = 1300W/гл., комплект с тапи, редукции, автоматичен обезвъздушител 1", конзоли за монтаж, аксиален термостатен вентил на входа1/2" и ъглов секретен вентил на изхода 1/2" | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 17 броя глидери H 500, каталожна мощност при ΔТ=50К = 1300W/гл., комплект с тапи, редукции, автоматичен обезвъздушител 1", конзоли за монтаж, аксиален термостатен вентил на входа1/2" и ъглов секретен вентил на изхода 1/2" | бр. | 13
7 | Кран и тапа 1/2" за сървърно | бр. | 2
8 | Адаптор 16х1/2" | бр. | 30
9 | Накрайник с резба 1/2" | бр. | 30
10 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Pex-Al-Pe ф16х2, включително тръбна топлоизолоация от микропорестa гума 6мм | л.м. | 25
11 | Пълнене и хидравлична проба на отоплителна инсталация | компл. | 1
12 | Топла проба на отоплителна инсталация | бр. | 14
13 | 72-часова ефективна проба | бр. | 1
КЛИМАТИЗАЦИЯ
14 | Доставка и монтаж на Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 6.6/ 7.5kW -oхлаждане/отопление; 24000Btu; ЕЕR = 3; Енергиен клас А+; диапазон на охлаждане от -15оС до +48оС- професионален за Сървър; високостенно вътрешно тяло; Външно тяло Nelmax= 2,3kW;220V;25A ; кабел 3х2,5 | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 3,5/ 4kW- oхлаждане/отопление; 12000Btu; ЕЕR = 3.9; SЕЕR = 7.6; SCOP=4.6; Енергиен клас А++; диапазон на охлаждане от -15оС до +48оС- високостенно вътрешно тяло; Външно тяло Nelmax= 1kW;220V;15A ; кабел 3х1 | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 6.6/ 7.5kW oхлаждане/отопление; 24000Btu; ЕЕR = 4; SCOP=4 Енергиен клас А+; диапазон на охлаждане от -15оС до +48оС- високостенно вътрешно тяло ; Външно тяло Nelmax= 2,3kW;220V;25A ; кабел 3х2,5 | бр. | 3
17 | Tръбен път 15,88/ 6,35 + кабел | м | 20
18 | Tръбен път 9,52/ 6,35 + кабел | м | 4
19 | Пуск и ефективна проба | компл. | 5
ВЕНТИЛАЦИЯ WC
20 | Конусен смукателен вентил регулируем ∅100 - 30-80m³/h | бр. | 3
21 | Спировъздуховод Ø100, включително части | м | 3
22 | Спировъздуховод Ø125, включително части | м | 3
23 | Канален вентилатор за баня 160m3/h; 80Pa; 28W; 220V, ∅125, 23dB, 2.05kg, комплект с обратна клапа , управлява се с часовник в табло | бр | 1
24 | Вентилатор за баня 90m³/h, 8W; 230V, 28dB, комплект с oбратна клапа и таймер, управление с ключ осветление- тоалетна жени | бр | 1
25 | Пуск и настройка | бр | 1