## Sheet1
ОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА "СВ. АП. И ЕВ. МАТЕЙ" КЪМ БАН И СДРУЖЕНИЕ "СЪВРЕМЕННИ ЛЕТАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ", УЛ. "АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ" БЛ.2, ЕТ.1, ГР.СОФИЯ
Част: ЕЛЕКТРО
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА-ЛАБОРАТОРИИ СЛТ
№ | Наименование | мярка | к-во
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 8
2 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 20
3 | Демонтаж на кабели | м | 300
№ | Наименование | мярка | к-во
Осветителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 39 W, 3980 Lm, ІР 21, 4000К | бр. | 16
2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж-12,16,18 W, ІР 44, 3000К, аплик | бр. | 2
3 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с NYY 3х1,5 мм2 до 10 м в трудногорима РVС тръба Ф16мм | бр. | 18
4 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 4
Силова инсталация
1 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” ,двоен | бр. | 24
1 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” | бр. | 2
2 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3Х4) 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 23 мм | бр. | 26
3 | Доставка и монтаж на трифазен контакт 16 А | бр. | 2
4 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NУУ 5х2,5 мм2 | м | 50
5 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр. Ф 32 мм | м | 20
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА-ЛАБОРАТОРИИ ИР БАН
№ | Наименование | мярка | к-во
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 22
2 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 55
3 | Демонтаж на табла | бр. | 2
4 | Демонтаж на кабели | м | 800
№ | Наименование | мярка | к-во
Осветителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 39 W, 3980 Lm, ІР 21, 4000К | бр. | 44
2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж-16 W, ІР 44, аплик | бр. | 7
3 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с NYY 3х1,5 мм2 до 10 м в трудногорима РVС тръба Ф16мм | бр. | 51
4 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 7
5 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 11
Силова инсталация
1 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” ,двоен | бр. | 48
3 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” , за открит монтаж (на бюрата), двойни | бр. | 8
2 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3Х4) 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 23 мм | бр. | 56
4 | Доставка и монтаж на трифазен контакт 16 А | бр. | 2
5 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NУУ 5х2,5 мм2 | м | 50
6 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр. Ф 32 мм | м | 20
7 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х6 мм2 | м | 40
8 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х4 мм2 | м | 30
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА-ОБЩИ ЧАСТИ
№ | Наименование | мярка | к-во
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 4
2 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 2
3 | Демонтаж на табла | бр. | 1
4 | Демонтаж на кабели | м | 100
№ | Наименование | мярка | к-во
1 | Доставка и монтаж на РТ-роботика по схема | бр. | 1
2 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х25 мм2 (да се премери на място) | м | 50
3 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр Ф 50 мм | м | 20
4 | Доставка и монтаж на поцинкована перфорирана кабелна скара, комплект с крепежни елементи и капаци 300/50мм с разделител за резервираните консуматори | м | 50
Осветителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 39 W, 3980 Lm, ІР 21, 4000К | бр. | 8
2 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с NYY 3х1,5 мм2 до 10 м в трудногорима РVС тръба Ф16мм | бр. | 8
3 | Доставка и монтаж на лихт бутон | бр. | 4
Силова инсталация
1 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” | бр. | 4
2 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3Х4) 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 23 мм | бр. | 4
3 | Доставка на многожичен кабел 1х16мм2 (жълто-зелен) | м | 50
Пусково наладъчни работи
1 | Измерване пълното съпротивление на контура "фаза-нула" | чч | 30
2 | Изпитване изолацията на проводници за едно присъединяване | чч | 5
3 | Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление | чч | 5
4 | Проверка за наличие на верига между заземители и заземяеми елементи | чч | 5
5 | Пробег на лаборатория | чч | 8
Съставил:
инж. Л.Манова