| ОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА "СВ. АП. И ЕВ. МАТЕЙ" КЪМ БАН И СДРУЖЕНИЕ "СЪВРЕМЕННИ ЛЕТАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ", УЛ. "АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ" БЛ.2, ЕТ.1, ГР.СОФИЯ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Институт по роботика "Св. Апостол и Евангелист Матей" към БАН. |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТ : В И К |  |  |  |  |  |  |
| ФАЗА: ТП |  |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Лаборатории СЛТ – стаи 106 и 107 |  |  |  |  |  |  |
| 1. СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка |  | КОЛ. |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф20 PN16 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м |  | 10.0 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА Ф20 PN20 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м |  | 20.0 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПП ТР.Ф20 | м |  | 30.0 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ПП ТР. Ф20 | бр |  | 12 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф20 /1/2“ | бр |  | 4 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ МИВКИ | бр |  | 2 |  |  |
| 7 | ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТР.Ф1/2“ | м |  | 15.0 |  |  |
| 8 | НАПРАВА УЛЕЙ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД Ф20 | м |  | 2.0 |  |  |
| 9 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД | м |  | 30.0 |  |  |
|  | Лаборатории ИР БАН – стаи 104, 103 и 103А, 102, 101, 123 и 121 |  |  |  |  |  |
| 1. СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка |  | КОЛ. |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф20 PN16 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м |  | 20.0 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА Ф20 PN20 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м |  | 35.0 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПП ТР.Ф20 | м |  | 55.0 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ПП ТР. Ф20 | бр |  | 24 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф20 /1/2“ | бр |  | 12 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ МИВКИ | бр |  | 6 |  |  |
| 7 | ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТР.Ф1/2“ | м |  | 45.0 |  |  |
| 8 | НАПРАВА УЛЕЙ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД Ф20 | м |  | 2.0 |  |  |
| 10 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД | м |  | 55.0 |  |  |
| Лаборатории СЛТ – стаи 106 и 107 |  |  |  |  |  |  |
| 2. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка |  | КОЛ. |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м |  | 2.0 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК | бр |  | 2 |  |  |
| 3 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА Т. МИВКИ | бр |  | 2 |  |  |
| 4 | СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РVС ТРЪБИ Ф50 | бр |  | 2 |  |  |
| 5 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ. ТОАЛЕТНИ МИВКИ И ТРЪБИ | бр. |  | 2 |  |  |
| Лаборатории ИР БАН – стаи 104, 103 и 103А, 102, 101, 123 и 121 |  |  |  |  |  |  |
| 2. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка |  | КОЛ. |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м |  | 15.0 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК | бр |  | 6 |  |  |
| 3 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА Т. МИВКИ | бр |  | 6 |  |  |
| 4 | СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РVС ТРЪБИ Ф50 | бр |  | 6 |  |  |
| 5 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР В СЪЩ. БЕТ. ПЛОЧА 10/10 | бр. |  | 2 |  |  |
|  | СЪСТАВИЛ : |  |  |  |  |  |
|  | / инж. В. МИТЕВА/ |  |  |  |  |  |