ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- Основание за проектиране

Настоящият проект е изготвен във връзка с извършване на основен ремонт на 12 помещения в лаборатории и коридора към тях в Институт по роботика "Св. ап. и ев. Матей" към БАН и сдружение "Съвременни летателни технологии", ул. "Академик Георги Бончев" бл.2, ет.1, гр.София.

Проектът се реализира в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Представеният Технически проект е съобразен в максимална степен с изискванията на Възложителя и посочените в Техническата спецификация необходими ремонтни работи.

- Съществуващо положение

Предмет на настоящият проект са помещенията и коридора, в Институт по роботика "Св. ап. и ев. Матей" към БАН и сдружение "Съвременни летателни технологии", ул. "Академик Георги Бончев" бл.2, ет.1, гр.София.

- Изпълнение на ремонтни дейности

Предвиждат се следните строително ремонтни дейности по помещенията:

3.1. За сдружение „Съвременни летателни технологии“ – 4 лаборатории ( стаи 105, 106, 107, 119 )

- Подмяна на вратите с МДФ врати 100/210 със специално заключване (осигуряваща сигурност);

- Подмяна на съществуващата подова настилка в две от лабораториите с ламиниран паркет (105; 106);

- Подмяна на съществуващата подова настилка в две от лабораториите с разливна високоустойчива PVC настилка (107, 119);

- Подмяна на двете мивки в лаборатории (105,106 стаи); подмяна на смесителите за вода;

- Подмяна на електроинсталацията;

- Подмяна на луминесцентните осветителни тела с LED осветителни тела;

- Подмяна на съществуващата дограма на прозорците с нова PVC петкамерна дограма със стъклопакет;

- Слагане на две климатика в две от лабораториите;

- Лепене на гипсокартон по стените и боядисване с латекс;

- Измазване/ обръщане на дограмата отвътре и отвън;

- Доставка и монтаж на щори за прозорците;

- Извозване на строителните отпадъци от ремонтните дейности.

- Затваряне на инсталациите зад мивките с гипсокартон;

- Затваряне с гипсокартон в една от лабораториите на суичове;

- Изграждане на растерен окачен таван 60/60 във всички лаборатории.

3.2. За Институт по роботика към БАН  – 12 лаборатории ( стаи 101, 102, 103, 104, 120, 121, 122, 123 )

- Подмяна на вратите с МДФ врати 100/210 със специално заключване (осигуряваща сигурност);

-  Подмяна на МДФ врата 150/210 със специално заключване ( осигуряваща сигурност) в лаборатория (123)

- Подмяна на съществуващата подова настилка във всички от лабораториите с ламиниран паркет;

- Подмяна на четири мивки в лаборатории (101,102, 103, 104 стаи); подмяна на смесителите за вода;

- Изграждане на две нови мивки в две от лабораториите (121, 123 стаи);

- Разрушаване на тухлена неносеща стена в лаборатория 103(А)

- Премахване на на преградни стени между 3 от лабораториите и изграждане на тяхно място преградна врата тип хармоника (между 123 и 122) и стена YTONG (между 122 и 121);

- Увеличаване на отвор на врата към една от лабораториите (103);

- Подмяна на електроинсталацията;

- Подмяна на луминисцентните осветителни тела с LED осветителни тела;

- Подмяна на съществуващата дограма на прозорците с нова PVC петкамерна дограма със стъклопакет;

- Премахване на съществуващата дървена ламперия;

- Лепене на гипсокартон по стените и боядисване с латекс;

- Измазване/ обръщане на дограмата отвътре и отвън;

- Доставка и монтаж на щори за прозорците;

- Извозване на строителните отпадъци от ремонтните дейности;

- Затваряне на исталациите зад мивките с гипсокартон;

- Изграждане на растерен окачен таван във всички лаборатории.

3.3. Коридор

- Подмяна на вратата към коридора с нова стъклена витрина с алуминиеви профили и електромагнитно заключване;

- Подмяна на врата към WC с нова МДФ врата 100/210

- Подмяна на съществуващата подова настилка в коридора с гранитогрес;

- Подмяна на съществуващата дограма на прозореца с нова PVC петкамерна дограма със стъклопакет;

- Подмяна на електроинсталацията;

- Подмяна на луминесцентните осветителни тела с LED осветителни тела;

- Лепене на гипсокартон по стените и боядисване с латекс;

- Измазване/ обръщане на дограмата отвътре и отвън;

- Извозване на строителните отпадъци от ремонтните дейности;

- Затваряне на ВТ с гипсокартон на конструкция;

- Изграждане на растерен окачен таван 60/60 см.

При изпълнението на ремонта на помещенията не се засяга носещата конструкция на сградите.

Довършителните материали са съобразени с функционалното предназначение на помещенията.

Изготвил: .......................

Арх. Мариана Цветкова

01.2019г.

гр. София