ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- Основание за проектиране

Настоящият проект е изготвен във връзка с извършване на СМР и модернизиране на 4 помещения, разположени  в Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски към БАН, бул. "Шипченски проход" №67, гр. София.

Проектът се реализира в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Представеният Технически проект е съобразен в максимална степен с изискванията на Възложителя и посочените в Техническата спецификация необходими ремонтни работи.

- Съществуващо положение

Предмет на настоящият проект са 4 помещения, разположени  в Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски към БАН, бул. "Шипченски проход" №67, гр. София.

Едно от помещенията – стая № 407 е разположена на четвърти етаж в блок „А“. Останалите 3 помещения  - стаи № 403, 404 и 405 са разположени на четвърти етаж в блок „Б“.

- Изпълнение на ремонтни дейности

Предвиждат се следните строително ремонтни дейности по помещения:

2.1. Стая № 407 в блок „А“

- Подмяна на входната врата с блиндирана и брава със специално заключване (осигуряваща сигурност);

- Подмяна на луминисцентните осветителни тела с LED осветителни тела;

- Подмяна на съществуващата подова настилка с ламинитан паркет с висока устойчивост за промишлени помещения;

- Подмяна на мивка;

- Подмяна на смесителя за вода;

- Подмяна на електроинсталацията и монтиране на допълнителни електрически контакти и ключове, осигуряващи обособяване на 4 работни места – 7 двойни контакта, двоен ключ и инсталация с диаметър на проводниците 2,5 мм;

- Грундиране с дълбоко проникващ грунд, шпакловане, грундиране и пребоядисване на стените и тавана с латекс;

- Доставка и монтаж на алуминиеви хоризинтални щори за прозорците;

- Извозване на строителните отпадъци от ремонтните дейности.

2.2. Стая № 403 в блок „Б“

- Подмяна на входната врата с блиндирана и брава със специално заключване (осигуряваща сигурност);

- Подмяна на луминисцентните осветителни тела с LED осветителни тела;

- Подмяна на съществуващата подова настилка с ламинитан паркет с висока устойчивост за промишлени помещения;

- Подмяна на мивка;

- Подмяна на смесителя за вода;

- Подмяна на електроинсталацията и монтиране на допълнителни електрически контакти и ключове, осигуряващи обособяване на  работни места – 6 двойни контакта, двоен ключ и инсталация с диаметър на проводниците 2,5 мм;

- Грундиране с дълбоко проникващ грунд, шпакловане, грундиране и пребоядисване на стените и тавана с латекс;

- Подмяна на съществуващата дървена дограма на прозорците с нова PVC дограма със стъклопакет;

- Измазване/ обръщане на дограмата отвътре и отвън;

- Доставка и монтаж на алуминиеви хоризинтални щори за прозорците;

- Подмяна на водопровода между мазата и четвъртия етаж на блок „Б“ за осигуряване на захранване с питейна вода на стаи № 403, 404 и 405;

- Осигуряване на условия за незамръзване на водопровода при зимни условия (водата в блок „Б“ се спира през зимата за недопускане на спуквания на водопроводната инсталация);

- Извозване на строителните отпадъци от ремонтните дейности.

2.3. Стая № 404 в блок „Б“

- Подмяна на входната врата с блиндирана и брава със специално заключване (осигуряваща сигурност);

- Подмяна на луминисцентните осветителни тела с LED осветителни тела;

- Подмяна на съществуващата подова настилка с ламинитан паркет с висока устойчивост за промишлени помещения;

- Подмяна на мивка;

- Подмяна на смесителя за вода;

- Подмяна на електроинсталацията и монтиране на допълнителни електрически контакти и ключове, осигуряващи обособяване на  работни места – 6 двойни контакта, двоен ключ и инсталация с диаметър на проводниците 2,5 мм;

- Грундиране с дълбоко проникващ грунд, шпакловане, грундиране и пребоядисване на стените и тавана с латекс;

- Подмяна на съществуващата дървена дограма на прозорците с нова PVC дограма със стъклопакет;

- Измазване/ обръщане на дограмата отвътре и отвън;

- Доставка и монтаж на алуминиеви хоризинтални щори за прозорците;

- Извозване на строителните отпадъци от ремонтните дейности.

2.3. Стая № 405 в блок „Б“

- Подмяна на входната врата с блиндирана и брава със специално заключване (осигуряваща сигурност);

- Подмяна на луминисцентните осветителни тела с LED осветителни тела;

- Подмяна на съществуващата подова настилка с ламинитан паркет с висока устойчивост за промишлени помещения;

- Подмяна на мивка;

- Подмяна на смесителя за вода;

- Подмяна на електроинсталацията и монтиране на допълнителни електрически контакти и ключове, осигуряващи обособяване на  работни места – 6 двойни контакта, двоен ключ и инсталация с диаметър на проводниците 2,5 мм;

- Грундиране с дълбоко проникващ грунд, шпакловане, грундиране и пребоядисване на стените и тавана с латекс;

- Подмяна на съществуващата дървена дограма на прозорците с нова PVC дограма със стъклопакет;

- Измазване/ обръщане на дограмата отвътре и отвън;

- Доставка и монтаж на алуминиеви хоризинтални щори за прозорците;

- Извозване на строителните отпадъци от ремонтните дейности.

При изпълнението на ремонта на помещенията не се засяга носещата конструкция на сградите.

Довършителните материали са съобразени с функционалното предназначение на помещенията.

Изготвил: .......................

Арх. Мариана Цветкова

01.2019г.

гр. София