## Sheet1
ОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА "АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ“ КЪМ БАН, БУЛ. "ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" №67, ГР. СОФИЯ
Част: ЕЛЕКТРО
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА-СТАИ 403, 404, 405
№ | Наименование | мярка | к-во
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 18
2 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 18
3 | Демонтаж на табла | бр. | 2
4 | Демонтаж на кабели | м | 400
№ | Наименование | мярка | к-во
1 | Доставка и монтаж на разпределително табло по схема | бр. | 1
2 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х6 мм2 | м | 30
3 | Доставка и полагане на кабелен канал 50/80мм, комплект | м | 100
Осветителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло заоткрит монтаж 42 W, 4000 Lm, ІР 21, 4000К | бр. | 16
2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж-16 W, ІР 44, 3000К, аплик | бр. | 2
3 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с ПВВМ 3х1,5 мм2 до 10 м скрито под мазилка | бр. | 18
4 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 4
Силова инсталация
1 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко”двоен, за монтаж в кабелен канал | бр. | 7
2 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY 3х2,5 мм2 до 15м | бр. | 7
3 | Доставка и монтаж на Двупроводен нагревателен кабел - 40м, комплект | бр. | 1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА- СТАЯ 407, БЛОК А
№ | Наименование | мярка | к-во
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 5
2 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 6
3 | Демонтаж на кабели | м | 100
№ | Наименование | мярка | к-во
Осветителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло (60/60)- 39 W, 3980 Lm, ІР 21, 4000К | бр. | 6
2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж-16 W, ІР 44, аплик | бр. | 1
3 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с NYY 3х1,5 мм2 до 10 м в трудногорима РVС тръба Ф16мм | бр. | 7
4 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 1
Силова инсталация
1 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” двоен | бр. | 7
2 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 23 мм | бр. | 7
3 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 3х2,5 мм2 | м | 30
Пусково наладъчни работи
1 | Измерване пълното съпротивление на контура "фаза-нула" | чч | 15
2 | Изпитване изолацията на проводници за едно присъединяване | чч | 3
3 | Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление | чч | 3
4 | Проверка за наличие на верига между заземители и заземяеми елементи | чч | 3
5 | Пробег на лаборатория | чч | 4
Съставил:
инж. Л.Манова